{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["医用诊察和监护器械临床试验设计推荐类型"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"医用诊察和监护器械临床试验设计推荐类型","index":0,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,8],[1,7,1,8]]}
["医用诊察和监护器械临床试验设计推荐类型"]
["产品名称（举例）","结构组成（举例）","适用范围（举例）","子目录","一级产品类别","二级产品类别","管理类别","临床试验设计类型推荐"]
["持续葡萄糖监测系统"," 产品由传感器套装和持续葡萄糖监测系统软件组成。 ","该产品可用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，若葡萄糖水平低于或高于预设提醒阈值，产品可发出提醒。葡萄糖传感器及发射器仅供单个用户使用。产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方案的依据。","07","04 监护设备","03动态血糖/葡萄糖监测设备","Ⅲ","临床试验","诊断学试验，以静脉血糖值为临床参考标准，评价检测值的一致性。"]